## Лист1
Сводная ведомость данных об аварийных отключениях в сетях АО "ГГЭС" за 2016г., вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
№ п/п | Месяц | Наименование объекта | Дата и время аварийного отключения | Дата и время включения объекта в работу | Причины возникновения аварии | Мероприятия по устранению причин аварии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Январь | КЛ-6кВ ТП-160 - ТП-105 | 31.12.2015г. 22:38 | 05.01.2016г. 15:55 | Пробой изоляции КЛ-6кВ ТП-160 - ТП-105 | ремонтно-восстановительные работы
2 | Февраль | КЛ-10кВ ТП-107 - ТП-129 | 17.02.2016г. 22:35 | 18.02.2016г. 1:40 | Пробой изоляции КЛ-10кВ ТП-107 - ТП-129 | Ремонтно-восстановительные работы
3 | Март | нет | нет | нет | нет | нет
4 | Апрель | нет | нет | нет | нет | нет
5 | Май | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Июнь | ПС Георгиевская Ф-601 КЛ-6кВ ТП-148 - РП-8 | 01.06.2016г. 14:37 | 03.06.2016г. 11:42 | Повреждение КЛ-6кВ ТП-148 - РП-8 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | ПС БХЗ Ф-20 КЛ-6кВ ТП-30 - ТП-85 | 06.06.2016г. 10:20 | 06.06.2016г. 14:15 | Повреждение КЛ-6кВ ТП-30 - ТП-85 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | ПС Георгиевская Ф-616 КЛ-6кВ Ф-616 - ТП-163 | 08.06.2016г. 19:30 | 09.06.2016г. 06:25 | Повреждение КЛ-6кВ Ф-616 - ТП-163 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | ПС Георгиевская Ф-602 КЛ-6кВ Ф-602 - ТП-179 | 10.06.2016г. 03:40 | 10.06.2016г. 05:07 | Повреждение КЛ-6кВ Ф-602 - ТП-179 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | ПС Подкумок РП-10 Ф-496 КЛ-10кВ РП-10 - ТП-206 | 17.06.2016г. 11:14 | 17.06.2016г. 11:25 | Повреждение КЛ-10кВ РП-10 - ТП-206 | Ремонтно-восстановительные работы
7 | Июль | нет | нет | нет | нет | нет
8 | Август | ПС Арматурная Ф-636 КЛ-6кВ Ф-636 - ТП-169 | 11.08.2016г. 07:16 | 11.08.2016г. 08:20 | Пробой изоляции КЛ-6кВ Ф-636 - ТП-169 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | ПС Георгиевская Ф-617 РП-3 Ф-314 КЛ-6кВ ТП-98 - ТП-100 | 12.08.2016г. 16:50 | 12.08.2016г. 18:12 | Пробой изоляции КЛ-6кВ ТП-98 - ТП-100 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | ПС БХЗ Ф-7 КЛ-6кВ ТП-10 - ТП-30 | 14.08.2016г. 10:27 | 14.08.2016г. 11:44 | Повреждение КЛ-6кВ ТП-10 - ТП-30 | Ремонтно-восстановительные работы
9 | Сентябрь | нет | нет | нет | нет | нет
10 | Октябрь | нет | нет | нет | нет | нет
11 | Ноябрь | ПС Незлобненская Ф-104 КЛ-10кВ Ф-104 - ТП-112 | 27.11.2016г. 19:04 | 27.11.2016г. 20:07 | Повреждение КЛ-10кВ Ф-104 - ТП-112 | Ремонтно-восстановительные работы
12 | Декабрь | нет | нет | нет | нет | нет