## 1 кв. 2016г
Информация о наличии свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности, по центрам питания АО "Георгиевские городские электрические сети"
Наименование подстанции | Диспетчерское наименование фидера | Свободная мощность, кВА на 01.04.2016 | Уровень напряжения
п/ст "БХЗ" | Ф 5 | 345.932 | СН2, НН
| Ф 7 | 795.2127 | СН2, НН
| Ф 12 | 1100.8035 | СН2, НН
| Ф 19 | 1068.9227 | СН2, НН
| Ф 20 | 726.9227 | СН2, НН
п/ст "Незлобная" | Ф 101 | отсутствует | СН2, НН
| Ф 102 | отсутствует | СН2, НН
| Ф 104 | 196.9991 | СН2, НН
| Ф 149 | 670.9485 | СН2, НН
п/ст "Электропривод" | Ф 261 | 13 | СН2, НН
п/ст "Подкумок" | Ф 381 | 62 | СН2, НН
| Ф 383 | 15 | СН2, НН
| Ф 496 | отсутствует | СН2, НН
| Ф 497 | отсутствует | СН2, НН
п/ст "Полимер" | Ф 437 | отсутствует | СН2, НН
| Ф 478 | 1241.6533 | СН2, НН
п/ст "Георгиевская" | Ф 601 | 1274.864 | СН2, НН
| Ф 602 | 728.0611 | СН2, НН
| Ф 603 | отсутствует | СН2, НН
| Ф 606 | 1043.184 | СН2, НН
| Ф 607 | 29 | СН2, НН
| Ф 609 | 566.4111 | СН2, НН
| Ф 610 | 0 | СН2, НН
| Ф 614 | 375 | СН2, НН
| Ф 616 | 604.7 | СН2, НН
| Ф 617 | 140.14 | СН2, НН
| Ф 664 | 1070.9227 | СН2, НН
п/ст "Арматурная" | Ф 632 | 1721.3995 | СН2, НН
| Ф 633 | 1899.1147 | СН2, НН
| Ф 636 | 747.7917 | СН2, НН
16437.9832

## 2 кв. 2016г
Информация о наличии свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности, по центрам питания АО "Георгиевские городские электрические сети"
Наименование подстанции | Диспетчерское наименование фидера | Свободная мощность, кВА на 01.04.2016 | Свободная мощность, кВА на 01.07.2016 | Уровень напряжения
п/ст "БХЗ" | Ф 5 | 345.932 | 345.932 | СН2, НН
| Ф 7 | 795.2127 | 790.2127 | СН2, НН
| Ф 12 | 1100.8035 | 1100.8035 | СН2, НН
| Ф 19 | 1068.9227 | 1068.9227 | СН2, НН
| Ф 20 | 726.9227 | 706.9227 | СН2, НН
п/ст "Незлобная" | Ф 101 | отсутствует | отсутствует | СН2, НН
| Ф 102 | отсутствует | отсутствует | СН2, НН
| Ф 104 | 196.9991 | 181.9991 | СН2, НН
| Ф 149 | 670.9485 | 655.9485 | СН2, НН
п/ст "Электропривод" | Ф 261 | 13 | 13 | СН2, НН
п/ст "Подкумок" | Ф 381 | 62 | 62 | СН2, НН
| Ф 383 | 15 | 15 | СН2, НН
| Ф 496 | отсутствует | отсутствует | СН2, НН
| Ф 497 | отсутствует | отсутствует | СН2, НН
п/ст "Полимер" | Ф 437 | отсутствует | отсутствует | СН2, НН
| Ф 478 | 1241.6533 | 1241.6533 | СН2, НН
п/ст "Георгиевская" | Ф 601 | 1274.864 | 1260.864 | СН2, НН
| Ф 602 | 728.0611 | 668.0611 | СН2, НН
| Ф 603 | отсутствует | отсутствует | СН2, НН
| Ф 606 | 1043.184 | 1028.184 | СН2, НН
| Ф 607 | 29 | 29 | СН2, НН
| Ф 609 | 566.4111 | 566.4111 | СН2, НН
| Ф 610 | 0 | 0 | СН2, НН
| Ф 614 | 375 | 375 | СН2, НН
| Ф 616 | 604.7 | 569.7 | СН2, НН
| Ф 617 | 140.14 | 73.14 | СН2, НН
| Ф 664 | 1070.9227 | 1070.9227 | СН2, НН
п/ст "Арматурная" | Ф 632 | 1721.3995 | 1721.3995 | СН2, НН
| Ф 633 | 1899.1147 | 1889.1147 | СН2, НН
| Ф 636 | 747.7917 | 732.7917 | СН2, НН
|  | 16437.9832 | 16066.9832

## 3 кв. 2016г
Информация о наличии свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности, по центрам питания АО "Георгиевские городские электрические сети"
Наименование подстанции | Диспетчерское наименование фидера | Свободная мощность, кВА на 01.04.2016 | Свободная мощность, кВА на 01.07.2016 | Свободная мощность, кВА на 01.10.2016 | Уровень напряжения
п/ст "БХЗ" | Ф 5 | 345.932 | 345.932 | 345.932 | СН2, НН
| Ф 7 | 795.2127 | 790.2127 | 775.2127 | СН2, НН
| Ф 12 | 1100.8035 | 1100.8035 | 1100.8035 | СН2, НН
| Ф 19 | 1068.9227 | 1068.9227 | 1068.9227 | СН2, НН
| Ф 20 | 726.9227 | 706.9227 | 706.9227 | СН2, НН
п/ст "Незлобная" | Ф 101 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | СН2, НН
| Ф 102 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | СН2, НН
| Ф 104 | 196.9991 | 181.9991 | 31.9991 | СН2, НН
| Ф 149 | 670.9485 | 655.9485 | 655.9485 | СН2, НН
п/ст "Электропривод" | Ф 259 |  |  |  | СН2, НН
| Ф 261 | 13 | 13 | 13 | СН2, НН
п/ст "Подкумок" | Ф 381 | 62 | 62 | 62 | СН2, НН
| Ф 383 | 15 | 15 | 15 | СН2, НН
| Ф 496 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | СН2, НН
| Ф 497 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | СН2, НН
п/ст "Полимер" | Ф 437 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | СН2, НН
| Ф 478 | 1241.6533 | 1241.6533 | 1241.6533 | СН2, НН
п/ст "Георгиевская" | Ф 601 | 1274.864 | 1260.864 | 1260.864 | СН2, НН
| Ф 602 | 728.0611 | 668.0611 | 668.0611 | СН2, НН
| Ф 603 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | СН2, НН
| Ф 606 | 1043.184 | 1028.184 | 1013.184 | СН2, НН
| Ф 607 | 29 | 29 | 29 | СН2, НН
| Ф 609 | 566.4111 | 566.4111 | 566.4111 | СН2, НН
| Ф 610 | 0 | 0 | 0 | СН2, НН
| Ф 614 | 375 | 375 | 360 | СН2, НН
| Ф 616 | 604.7 | 569.7 | 549.7 | СН2, НН
| Ф 617 | 140.14 | 73.14 | 73.14 | СН2, НН
| Ф 664 | 1070.9227 | 1070.9227 | 1070.9227 | СН2, НН
п/ст "Арматурная" | Ф 632 | 1721.3995 | 1721.3995 | 1721.3995 | СН2, НН
| Ф 633 | 1899.1147 | 1889.1147 | 1889.1147 | СН2, НН
| Ф 636 | 747.7917 | 732.7917 | 677.2917
|  | 16437.9832 | 16066.9832 | 15896.4832

## 4 кв. 2016г
Информация о наличии свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности, по центрам питания АО "Георгиевские городские электрические сети"
Наименование подстанции | Диспетчерское наименование фидера | Свободная мощность, кВА на 01.04.2016 | Свободная мощность, кВА на 01.07.2016 | Свободная мощность, кВА на 01.10.2016 | Свободная мощность, кВА на 01.01.2017 | Уровень напряжения
п/ст "БХЗ" | Ф 5 | 345.932 | 345.932 | 345.932 | отсутствует | СН2
| Ф 7 | 795.2127 | 790.2127 | 775.2127 | отсутствует | СН2
| Ф 12 | 1100.8035 | 1100.8035 | 1100.8035 | отсутствует | СН2
| Ф 19 | 1068.9227 | 1068.9227 | 1068.9227 | 616 | СН2
| Ф 20 | 726.9227 | 706.9227 | 706.9227 | отсутствует | СН2
п/ст "Незлобненская" | Ф 104 | 196.9991 | 181.9991 | 31.9991 | отсутствует | СН2
| Ф 149 | 670.9485 | 655.9485 | 655.9485 | отсутствует | СН2
п/ст "Подкумок" | Ф 496 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 986 | СН2
| Ф 497 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | СН2
п/ст "Полимер" | Ф 437 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | СН2
| Ф 478 | 1241.6533 | 1241.6533 | 1241.6533 | 1400 | СН2
п/ст "Георгиевская" | Ф 601 | 1274.864 | 1260.864 | 1260.864 | отсутствует | СН2
| Ф 602 | 728.0611 | 668.0611 | 668.0611 | 313 | СН2
| Ф 603 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | СН2
| Ф 606 | 1043.184 | 1028.184 | 1013.184 | отсутствует | СН2
| Ф 607 | 29 | 29 | 29 | отсутствует | СН2
| Ф 609 | 566.4111 | 566.4111 | 566.4111 | отсутствует | СН2
| Ф 614 | 375 | 375 | 360 | отсутствует | СН2
| Ф 616 | 604.7 | 569.7 | 549.7 | отсутствует | СН2
| Ф 617 | 140.14 | 73.14 | 73.14 | отсутствует | СН2
| Ф 664 | 1070.9227 | 1070.9227 | 1070.9227 | отсутствует | СН2
п/ст "Арматурная" | Ф 632 | 1721.3995 | 1721.3995 | 1721.3995 | 998 | СН2
| Ф 633 | 1899.1147 | 1889.1147 | 1889.1147 | отсутствует | СН2
| Ф 636 | 747.7917 | 732.7917 | 677.2917 | отсутствует | СН2
|  | 16437.9832 | 16066.9832 | 15896.4832 | 4313