## 4 кв. 2018г.
Информация о наличии свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности, по центрам питания АО "Георгиевские городские электрические сети"
Наименование подстанции | Диспетчерское наименование фидера | Свободная мощность, кВА на 01.01.2019г. | Уровень напряжения
п/ст "БХЗ" | Ф 5 | отсутствует | СН2
| Ф 7 | отсутствует | СН2
| Ф 12 | отсутствует | СН2
| Ф 19 | 326.5 | СН2
| Ф 20 | отсутствует | СН2
п/ст "Незлобненская" | Ф 104 | отсутствует | СН2
| Ф 149 | отсутствует | СН2
п/ст "Подкумок" | Ф 496 | отсутствует | СН2
| Ф 497 | отсутствует | СН2
п/ст "Полимер" | Ф 437 | отсутствует | СН2
| Ф 478 | 1400 | СН2
п/ст "Георгиевская" | Ф 601 | отсутствует | СН2
| Ф 602 | 54.62 | СН2
| Ф 603 | отсутствует | СН2
| Ф 606 | отсутствует | СН2
| Ф 607 | отсутствует | СН2
| Ф 609 | отсутствует | СН2
| Ф 614 | отсутствует | СН2
| Ф 616 | отсутствует | СН2
| Ф 617 | отсутствует | СН2
| Ф 664 | отсутствует | СН2
п/ст "Арматурная" | Ф 632 | 1673.72 | СН2
| Ф 633 | 20.66 | СН2
| Ф 636 | отсутствует | СН2
3475.5

## 3 кв. 2018г.
Информация о наличии свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности, по центрам питания АО "Георгиевские городские электрические сети"
Наименование подстанции | Диспетчерское наименование фидера | Свободная мощность, кВА на 01.10.2018г. | Уровень напряжения
п/ст "БХЗ" | Ф 5 | отсутствует | СН2
| Ф 7 | отсутствует | СН2
| Ф 12 | отсутствует | СН2
| Ф 19 | 326.5 | СН2
| Ф 20 | отсутствует | СН2
п/ст "Незлобненская" | Ф 104 | отсутствует | СН2
| Ф 149 | отсутствует | СН2
п/ст "Подкумок" | Ф 496 | отсутствует | СН2
| Ф 497 | отсутствует | СН2
п/ст "Полимер" | Ф 437 | отсутствует | СН2
| Ф 478 | 1400 | СН2
п/ст "Георгиевская" | Ф 601 | отсутствует | СН2
| Ф 602 | 54.62 | СН2
| Ф 603 | отсутствует | СН2
| Ф 606 | отсутствует | СН2
| Ф 607 | отсутствует | СН2
| Ф 609 | отсутствует | СН2
| Ф 614 | отсутствует | СН2
| Ф 616 | отсутствует | СН2
| Ф 617 | отсутствует | СН2
| Ф 664 | отсутствует | СН2
п/ст "Арматурная" | Ф 632 | 1673.72 | СН2
| Ф 633 | 20.66 | СН2
| Ф 636 | отсутствует | СН2
3475.5

## 2 кв. 2018г.
Информация о наличии свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности, по центрам питания АО "Георгиевские городские электрические сети"
Наименование подстанции | Диспетчерское наименование фидера | Свободная мощность, кВА на 01.07.2018г. | Уровень напряжения
п/ст "БХЗ" | Ф 5 | отсутствует | СН2
| Ф 7 | отсутствует | СН2
| Ф 12 | отсутствует | СН2
| Ф 19 | 326.5 | СН2
| Ф 20 | отсутствует | СН2
п/ст "Незлобненская" | Ф 104 | отсутствует | СН2
| Ф 149 | отсутствует | СН2
п/ст "Подкумок" | Ф 496 | отсутствует | СН2
| Ф 497 | отсутствует | СН2
п/ст "Полимер" | Ф 437 | отсутствует | СН2
| Ф 478 | 1400 | СН2
п/ст "Георгиевская" | Ф 601 | отсутствует | СН2
| Ф 602 | 54.62 | СН2
| Ф 603 | отсутствует | СН2
| Ф 606 | отсутствует | СН2
| Ф 607 | отсутствует | СН2
| Ф 609 | отсутствует | СН2
| Ф 614 | отсутствует | СН2
| Ф 616 | отсутствует | СН2
| Ф 617 | отсутствует | СН2
| Ф 664 | отсутствует | СН2
п/ст "Арматурная" | Ф 632 | 1673.72 | СН2
| Ф 633 | 20.66 | СН2
| Ф 636 | отсутствует | СН2
3475.5

## 1 кв. 2018г.
Информация о наличии свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности, по центрам питания АО "Георгиевские городские электрические сети"
Наименование подстанции | Диспетчерское наименование фидера | Свободная мощность, кВА на 01.04.2018г. | Уровень напряжения
п/ст "БХЗ" | Ф 5 | отсутствует | СН2
| Ф 7 | отсутствует | СН2
| Ф 12 | отсутствует | СН2
| Ф 19 | 326.5 | СН2
| Ф 20 | отсутствует | СН2
п/ст "Незлобненская" | Ф 104 | отсутствует | СН2
| Ф 149 | отсутствует | СН2
п/ст "Подкумок" | Ф 496 | отсутствует | СН2
| Ф 497 | отсутствует | СН2
п/ст "Полимер" | Ф 437 | отсутствует | СН2
| Ф 478 | 1400 | СН2
п/ст "Георгиевская" | Ф 601 | отсутствует | СН2
| Ф 602 | 54.62 | СН2
| Ф 603 | отсутствует | СН2
| Ф 606 | отсутствует | СН2
| Ф 607 | отсутствует | СН2
| Ф 609 | отсутствует | СН2
| Ф 614 | отсутствует | СН2
| Ф 616 | отсутствует | СН2
| Ф 617 | отсутствует | СН2
| Ф 664 | отсутствует | СН2
п/ст "Арматурная" | Ф 632 | 1673.72 | СН2
| Ф 633 | 20.66 | СН2
| Ф 636 | отсутствует | СН2
3475.5

## 4 кв. 2017г.
Информация о наличии свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности, по центрам питания АО "Георгиевские городские электрические сети"
Наименование подстанции | Диспетчерское наименование фидера | Свободная мощность, кВА на 01.01.2018г. | Уровень напряжения
п/ст "БХЗ" | Ф 5 | отсутствует | СН2
| Ф 7 | отсутствует | СН2
| Ф 12 | отсутствует | СН2
| Ф 19 | 326.5 | СН2
| Ф 20 | отсутствует | СН2
п/ст "Незлобненская" | Ф 104 | отсутствует | СН2
| Ф 149 | отсутствует | СН2
п/ст "Подкумок" | Ф 496 | отсутствует | СН2
| Ф 497 | отсутствует | СН2
п/ст "Полимер" | Ф 437 | отсутствует | СН2
| Ф 478 | 1400 | СН2
п/ст "Георгиевская" | Ф 601 | отсутствует | СН2
| Ф 602 | 54.62 | СН2
| Ф 603 | отсутствует | СН2
| Ф 606 | отсутствует | СН2
| Ф 607 | отсутствует | СН2
| Ф 609 | отсутствует | СН2
| Ф 614 | отсутствует | СН2
| Ф 616 | отсутствует | СН2
| Ф 617 | отсутствует | СН2
| Ф 664 | отсутствует | СН2
п/ст "Арматурная" | Ф 632 | 1673.72 | СН2
| Ф 633 | 20.66 | СН2
| Ф 636 | отсутствует | СН2
3475.5

## 3 кв. 2017г.
Информация о наличии свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности, по центрам питания АО "Георгиевские городские электрические сети"
Наименование подстанции | Диспетчерское наименование фидера | Свободная мощность, кВА на 02.10.2017г. | Уровень напряжения
п/ст "БХЗ" | Ф 5 | отсутствует | СН2
| Ф 7 | отсутствует | СН2
| Ф 12 | отсутствует | СН2
| Ф 19 | 326.5 | СН2
| Ф 20 | отсутствует | СН2
п/ст "Незлобненская" | Ф 104 | отсутствует | СН2
| Ф 149 | отсутствует | СН2
п/ст "Подкумок" | Ф 496 | отсутствует | СН2
| Ф 497 | отсутствует | СН2
п/ст "Полимер" | Ф 437 | отсутствует | СН2
| Ф 478 | 1400 | СН2
п/ст "Георгиевская" | Ф 601 | отсутствует | СН2
| Ф 602 | 54.62 | СН2
| Ф 603 | отсутствует | СН2
| Ф 606 | отсутствует | СН2
| Ф 607 | отсутствует | СН2
| Ф 609 | отсутствует | СН2
| Ф 614 | отсутствует | СН2
| Ф 616 | отсутствует | СН2
| Ф 617 | отсутствует | СН2
| Ф 664 | отсутствует | СН2
п/ст "Арматурная" | Ф 632 | 1673.72 | СН2
| Ф 633 | 20.66 | СН2
| Ф 636 | отсутствует | СН2
3475.5

## 2 кв. 2017г.
Информация о наличии свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности, по центрам питания АО "Георгиевские городские электрические сети"
Наименование подстанции | Диспетчерское наименование фидера | Свободная мощность, кВА на 01.07.2017г. | Уровень напряжения
п/ст "БХЗ" | Ф 5 | отсутствует | СН2
| Ф 7 | отсутствует | СН2
| Ф 12 | отсутствует | СН2
| Ф 19 | 326.5 | СН2
| Ф 20 | отсутствует | СН2
п/ст "Незлобненская" | Ф 104 | отсутствует | СН2
| Ф 149 | отсутствует | СН2
п/ст "Подкумок" | Ф 496 | отсутствует | СН2
| Ф 497 | отсутствует | СН2
п/ст "Полимер" | Ф 437 | отсутствует | СН2
| Ф 478 | 1400 | СН2
п/ст "Георгиевская" | Ф 601 | отсутствует | СН2
| Ф 602 | 54.62 | СН2
| Ф 603 | отсутствует | СН2
| Ф 606 | отсутствует | СН2
| Ф 607 | отсутствует | СН2
| Ф 609 | отсутствует | СН2
| Ф 614 | отсутствует | СН2
| Ф 616 | отсутствует | СН2
| Ф 617 | отсутствует | СН2
| Ф 664 | отсутствует | СН2
п/ст "Арматурная" | Ф 632 | 1673.72 | СН2
| Ф 633 | 20.66 | СН2
| Ф 636 | отсутствует | СН2
3475.5

## 1 кв. 2017г
Информация о наличии свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности, по центрам питания АО "Георгиевские городские электрические сети"
Наименование подстанции | Диспетчерское наименование фидера | Свободная мощность, кВА на 01.04.2017г. | Уровень напряжения
п/ст "БХЗ" | Ф 5 | отсутствует | СН2
| Ф 7 | отсутствует | СН2
| Ф 12 | отсутствует | СН2
| Ф 19 | 326.5 | СН2
| Ф 20 | отсутствует | СН2
п/ст "Незлобненская" | Ф 104 | отсутствует | СН2
| Ф 149 | отсутствует | СН2
п/ст "Подкумок" | Ф 496 | отсутствует | СН2
| Ф 497 | отсутствует | СН2
п/ст "Полимер" | Ф 437 | отсутствует | СН2
| Ф 478 | 1400 | СН2
п/ст "Георгиевская" | Ф 601 | отсутствует | СН2
| Ф 602 | 54.62 | СН2
| Ф 603 | отсутствует | СН2
| Ф 606 | отсутствует | СН2
| Ф 607 | отсутствует | СН2
| Ф 609 | отсутствует | СН2
| Ф 614 | отсутствует | СН2
| Ф 616 | отсутствует | СН2
| Ф 617 | отсутствует | СН2
| Ф 664 | отсутствует | СН2
п/ст "Арматурная" | Ф 632 | 1673.72 | СН2
| Ф 633 | 20.66 | СН2
| Ф 636 | отсутствует | СН2
3475.5

## свободная мощность по ТП
Информация по наличию объема свободной мощности для технологического присоединения по центрам питания 0,4 кВ по АО "ГГЭС"
№ п/п | №ТП | Свободная мощность НН Рсвоб.нн, кВт
1 | 2 | 3
1 | 2 | отсутствует
2 | 3 | отсутствует
3 | 4 | отсутствует
4 | 5 | отсутствует
5 | 6 | отсутствует
6 | 7 | отсутствует
7 | 8 | отсутствует
8 | 9 | отсутствует
9 | 10 | отсутствует
10 | 11 | отсутствует
11 | 13 | отсутствует
12 | 14 | отсутствует
13 | 15 | отсутствует
14 | 16 | отсутствует
15 | 17 | отсутствует
16 | 18 | отсутствует
17 | 19 | отсутствует
18 | 20 | 56.348
19 | 21 | отсутствует
20 | 22 | отсутствует
21 | 23 | отсутствует
22 | 24 | отсутствует
23 | 25 | отсутствует
24 | 26 | отсутствует
25 | 27 | отсутствует
26 | 29 | отсутствует
27 | 30 | отсутствует
28 | 31 | отсутствует
29 | 32 | отсутствует
30 | 33 | отсутствует
31 | 34 | 77.56
32 | 35 | отсутствует
33 | 37 | отсутствует
34 | 38 | отсутствует
35 | 39 | отсутствует
36 | 40 | отсутствует
37 | 40 | отсутствует
38 | 41 | отсутствует
39 | 42 | отсутствует
40 | 43 | отсутствует
41 | 44 | отсутствует
42 | 45 | отсутствует
43 | 46 | отсутствует
44 | 47 | отсутствует
45 | 48 | отсутствует
46 | 49 | отсутствует
47 | 49 | отсутствует
48 | 50 | отсутствует
49 | 52 | отсутствует
50 | 53 | отсутствует
51 | 54 | 3.37
52 | 55 | отсутствует
53 | 56 | отсутствует
54 | 57 | отсутствует
55 | 59 | отсутствует
56 | 60 | отсутствует
57 | 61 | отсутствует
58 | 62 | отсутствует
59 | 63 | отсутствует
60 | 67 | отсутствует
61 | 75 | отсутствует
62 | 76 | отсутствует
63 | 77 | отсутствует
64 | 78 | отсутствует
65 | 78 | отсутствует
66 | 80 | отсутствует
67 | 82 | отсутствует
68 | 83 | отсутствует
69 | 87 | отсутствует
70 | 88 | отсутствует
71 | 89 | отсутствует
72 | 90 | отсутствует
73 | 91 | отсутствует
74 | 96 | отсутствует
75 | 98 | отсутствует
76 | 99 | отсутствует
77 | 101 | отсутствует
78 | 104 | отсутствует
79 | 107 | отсутствует
80 | 107 | отсутствует
81 | 108 | отсутствует
82 | 110 | отсутствует
83 | 110 | отсутствует
84 | 111 | отсутствует
85 | 112 | отсутствует
86 | 113 | отсутствует
87 | 113 | отсутствует
88 | 115 | отсутствует
89 | 116 | отсутствует
90 | 118 | отсутствует
91 | 120 | отсутствует
92 | 122 | отсутствует
93 | 124 | отсутствует
94 | 125 | отсутствует
95 | 126 | отсутствует
96 | 128 | отсутствует
97 | 128 | отсутствует
98 | 129 | отсутствует
99 | 131 | отсутствует
100 | 132 | отсутствует
101 | 133 | отсутствует
102 | 134 | отсутствует
103 | 135 | отсутствует
104 | 135 | отсутствует
105 | 136 | отсутствует
106 | 138 | отсутствует
107 | 139 | отсутствует
108 | 140 | отсутствует
109 | 143 | отсутствует
110 | 144 | отсутствует
111 | 145 | отсутствует
112 | 146 | отсутствует
113 | 147 | отсутствует
114 | 151 | отсутствует
115 | 152 | отсутствует
116 | 154 | отсутствует
117 | 156 | отсутствует
118 | 156 | отсутствует
119 | 157 | отсутствует
120 | 158 | отсутствует
121 | 159 | отсутствует
122 | 161 | отсутствует
123 | 162 | отсутствует
124 | 163 | отсутствует
125 | 164 | 162.67
126 | 167 | 36.47
127 | 168 | отсутствует
128 | 169 | отсутствует
129 | 173 | отсутствует
130 | 174 | отсутствует
131 | 179 | отсутствует
132 | 188 | 118.1908
133 | 189 | 64.04
134 | 196 | отсутствует
135 | 199 | отсутствует
136 | 200 | отсутствует
137 | 205 | отсутствует
138 | 206 | 112
139 | 207 | отсутствует
140 | 208 | отсутствует
141 | 209 | отсутствует
142 | 213 | отсутствует
143 | 214 | 3
144 | 215 | 107.9667
145 | 1064 | 135
146 | 1567 | 230
147 | 1577 | отсутствует
148 | 1643 | отсутствует
149 | 1717 | 200.38
150 | 1721 | 167
151 | 1749 | отсутствует
152 | 1751 | 110
153 | 23А | отсутствует
154 | РП-10 | 115