## 2017г. (2)
№ п/п | Наименование объекта ГКУ СК «Краевой центр информационных технологий» | Наименование объекта АО "ГГЭС" | Дата и время аварийного отключения | Дата и время включения объекта в работу | Причины возникновения аварии
1 | Система автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения (г.Георгиевск ул.Ермолова,131) | Ф-617 ПС Георгиевская 110/6кВ РП-3 Ф-310 КЛ-6кВ ТП-60 - ТП-22 | 26.04.2019г. 03:33 | 26.04.2019г. 04:34 | Возгорание соединительной муфты на опоре КВЛ-6кВ Ф-310 Ф-617 ТП-22 - ТП-60
2 | Система автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения (г.Георгиевск ул.Калинина,162) | Ф-104 ПС Незлобненская 35/10кВ | 19.06.2019г. 12:08 | 19.06.2019г. 15:08 | Повреждение КЛ-10кВ Ф-104 ПС Незлобненская ТП-112 - ТП-200

## 2019г.
Сводная ведомость данных об аварийных отключениях в сетях АО "ГГЭС" за 2019г., вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
№ п/п | Месяц | Наименование объекта | Дата и время аварийного отключения | Дата и время включения объекта в работу | Причины возникновения аварии | Мероприятия по устранению причин аварии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Январь | нет | нет | нет | нет | нет
2 | Февраль | Ф-20 ПС БХЗ 35/6кВ | 18.02.2019г. 12:10 | 18.02.2019г. 15:57 | Повреждение оборудования потребительской ТП-212 | Ремонтно-восстановительные работы
3 | Март | Ф-20 ПС БХЗ 35/6кВ | 12.03.2019г. 15:53 | 12.03.2019г. 17:02 | Повреждение провода ВЛ-6кВ Ф-20 сторонними лицами в пролетах опор №218-219 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | Ф-602 ПС Георгиевская 110/6кВ | 13.03.2019г. 8:12 | 13.03.2019г. 9:07 | Повреждение во время земляных работ сторонней организацией потребительской КЛ-6кВ Ф-602 ТП-179 - ТП-185 | Ремонтно-восстановительные работы
4 | Апрель | Ф-664 ПС Георгиевская 110/6кВ | 05.04.2019г. 11:44 | 05.04.2019г. 12:10 | Повреждение во время строительных работ сторонней организацией потребительской ВЛ-6кВ Ф-664 ТП-179 - ТП-184 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | Ф-617 ПС Георгиевская 110/6кВ РП-3 Ф-310 КЛ-6кВ ТП-60 - ТП-22 | 26.04.2019г. 03:33 | 26.04.2019г. 04:34 | Возгорание соединительной муфты на опоре КВЛ-6кВ Ф-310 Ф-617 ТП-22 - ТП-60 | Ремонтно-восстановительные работы
5 | Май | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Июнь | Ф-606,607 ПС Георгиевская 110/6кВ | 10.06.2019г. 17:37 | 10.06.2019г. 19:41 | Повреждение КЛ-6кВ Ф-606 ПС-Георгиевская - РП-1 и КЛ-6кВ Ф-607 ТП-101 - ТП-35 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | Ф-104 ПС Незлобненская 35/10кВ | 19.06.2019г. 12:08 | 19.06.2019г. 15:08 | Повреждение КЛ-10кВ Ф-104 ПС Незлобненская ТП-112 - ТП-200 | Ремонтно-восстановительные работы
7 | Июль | нет | нет | нет | нет | нет
8 | Август | Ф-616 ПС Георгиевская 110/6кВ РП-3 Ф-304 КЛ-6кВ ТП-37 - ТП-9 | 08.08.2019г. 17:12 | 08.08.2019г. 19:45 | Повреждение КЛ-6кВ Ф-304 РП-3 Ф-616 ПС Георгиевская ТП-37 - ТП-9 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | Ф-664 ПС Георгиевская 110/6кВ | 08.08.2019г. 21:08 | 08.08.2019г. 21:35 | Повреждение КЛ-6кВ Ф-664 ПС Георгиевская - ТП-179 | Ремонтно-восстановительные работы
9 | Сентябрь | Ф-606 ПС Георгиевская 110/6кВ | 10.09.2019г. 10:39 | 10.09.2019г. 10:49 | КЛ-6кВ Ф-606 ПС-Георгиевская - РП-1 | Ремонтно-восстановительные работы
10 | Октябрь | нет | нет | нет | нет | нет
11 | Ноябрь | нет | нет | нет | нет | нет
12 | Декабрь | нет | нет | нет | нет | нет