## 2020г.
Сводная ведомость данных об аварийных отключениях в сетях АО "ГГЭС" за 2020г., вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
№ п/п | Месяц | Наименование объекта | Дата и время аварийного отключения | Дата и время включения объекта в работу | Причины возникновения аварии | Мероприятия по устранению причин аварии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Январь | Ф-636 ПС Арматурная 110/6кВ | 04.01.2020г. 13:27 | 04.01.2020г. 21:50 | Повреждение КЛ-6 кВ ТП-52 - ТП-56 | Ремонтно-восстановительные работы
2 |  | Ф-496 ПС Подкумок 110/10кВ | 05.01.2020г. 03:27 | 05.01.2020г. 06:25 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ ТП-152 - ТП-76 | Ремонтно-восстановительные работы
3 | Февраль | Ф-633 ПС Арматурная 110/6кВ | 24.02.2020г. 05:20 | 24.02.2020г. 06:40 | Повреждение концевой муфты КЛ-6 кВ ТП-26 - ТП-8 | Ремонтно-восстановительные работы
4 |  | Ф-20 ПС БХЗ 35/6кВ | 25.02.2020г. 9:15 | 25.02.2020г. 10:15 | Повреждение ВЛ-6 кВ ТП-30 - ТП-85 | Ремонтно-восстановительные работы
5 | Март | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Апрель | нет | нет | нет | нет | нет
7 | Май | Ф-496 ПС Подкумок 110/10кВ | 29.05.2020г. 20:55 | 29.05.2020г. 21:40 | Повреждение концевой муфты КЛ-10кВ на РП-10 Ф-496 ПС Подкумок | Ремонтно-восстановительные работы
8 | Июнь | Ф-149 ПС Незлобненская 35/10кВ | 01.06.2020г. 10:00 | 01.06.2020г. 11:31 | Повреждение КЛ-10кВ Ф-149 ПС Незлобненская ТП-145 - ТП-107 | Ремонтно-восстановительные работы
9 |  | Ф-497 ПС Подкумок 110/10кВ | 09.06.2020г. 18:36 | 09.06.2020г. 20:25 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ Ф-497 ПС Подкумок на опоре №88 | Ремонтно-восстановительные работы
10 |  | Ф-636 ПС Арматурная 110/6кВ | 11.06.2020г. 11:59 | 11.06.2020г. 13:33 | Повреждение КЛ-6кВ Ф-636 ПС Арматурная ТП-169 - ТП-156, повреждение КЛ-6кВ Ф-636 ПС Арматурная ТП-14 - ТП-102 | Ремонтно-восстановительные работы
11 |  | Ф-496 ПС Подкумок 110/10кВ | 23.06.2020г. 15:07 | 23.06.2020г. 16:34 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ Ф-496 ПС Подкумок на опоре №34 | Ремонтно-восстановительные работы
12 |  | Ф-606 ПС Георгиевская 110/35/6кВ | 24.06.2020г. 14:59 | 24.06.2020г. 19:09 | Повреждение КЛ-6кВ Ф-606 ПС Георгиевская РП-1 - ТП-77 | Ремонтно-восстановительные работы
13 |  | Ф-617 ПС Георгиевская 110/35/6кВ | 24.06.2020г. 15:03 | 24.06.2020г. 16:57 | Повреждение КЛ-6кВ Ф-617 ПС Георгиевская РП-3 - ТП-98 | Ремонтно-восстановительные работы
14 |  | Ф-601 ПС Георгиевская 110/35/6кВ | 26.06.2020г. 14:35 | 26.06.2020г. 15:32 | Повреждение КЛ-6кВ Ф-601 ПС Георгиевская ТП-96 - ТП-131 | Ремонтно-восстановительные работы
15 | Июль | Ф-603 ПС Георгиевская 110/35/6кВ | 27.07.2020г. 21:06 | 27.07.2020г. 22:14 | Повреждение потребительской КЛ-6кВ Ф-603 ПС Георгиевская ТП-151 - РП ГЗПП | Ремонтно-восстановительные работы
16 | Август | Ф-606 ПС Георгиевская 110/35/6кВ | 04.08.2020г. 14:19 | 04.08.2020г. 18:42 | Повреждение КЛ-6кВ Ф-606 ПС Георгиевская РП-1 - ТП-5, КЛ-6кВ Ф-606 ПС Георгиевская ТП-45 - ТП-12 | Ремонтно-восстановительные работы
17 |  | Ф-496 ПС Подкумок 110/10кВ | 04.08.2020г. 17:20 | 04.08.2020г. 18:21 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ Ф-496 ПС Подкумок на опоре №88 | Ремонтно-восстановительные работы
18 |  | Ф-601 и Ф-609 (72,95,109,183,191,192, 203) ПС Георгиевская 110/35/6кВ | 18.08.2020г. 13:26 | 18.08.2020г. 14:20 | Повреждение КЛ-6кВ Ф-601 ПС Георгиевская ТП-63 - ТП-96 | Ремонтно-восстановительные работы
19 |  | Ф-617 ПС Георгиевская 110/35/6кВ | 20.08.2020г. 12:48 | 20.08.2020г. 13:48 | Повреждение КЛ-6кВ Ф-617 ПС Георгиевская ТП-99 - ТП-24 | Ремонтно-восстановительные работы
20 |  | Ф-496 ПС Подкумок 110/10кВ | 25.08.2020г. 19:06 | 25.08.2020г. 19:53 | Пробой концевой муфты КЛ-10 кВ Ф-496 ТП-152 - ТП-76 | Ремонтно-восстановительные работы
21 | Сентябрь | Ф-636, Ф-633 (Ф-108) ПС Арматурная 110/6кВ | 03.09.2020г. 9:10 | 03.09.2020г. 16:30 | Повреждение сторонними лицами КЛ-6кВ Ф-636 ТП-56 - ТП-154 Отгорание прокалывающего зажима ВЛЗ-6кВ РЛ-17/Ф-636 - ТП-11 | Ремонтно-восстановительные работы
22 | Октябрь | Ф-617 ПС Георгиевская 110/35/6кВ | 19.10.2020г. 12:12 | 19.10.2020г. 13:34 | Повреждение КЛ-6кВ Ф-617 ПС Георгиевская РП-3- ТП-22 | Ремонтно-восстановительные работы
23 | Ноябрь | Ф-5 ПС БХЗ 35/6кВ | 19.11.2020г. 19:22 | 19.11.2020г. 19:59 | Пробой проходных изоляторов в ТП-133 | Ремонтно-восстановительные работы
24 | Декабрь | нет | нет | нет | нет | нет