| Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии по сетям АО "ГГЭС" за 1 квартал 2020г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Месяц | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт×ч |
| 1 | Январь | 1203,107 |
| 2 | Февраль | 664,545 |
| 3 | Март | --- |
| Итого за 1 квартал |  | 1867,652 |

| Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии по сетям АО "ГГЭС" за 2 квартал 2020г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Месяц | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт×ч |
| 1 | Апрель | - |
| 2 | Май | 818,567 |
| 3 | Июнь | 3226,655 |
| Итого за 2 квартал |  | 4045,222 |

| Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии по сетям АО "ГГЭС" за 3 квартал 2020г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Месяц | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт×ч |
| 1 | Июль | 655,593 |
| 2 | Август | 2990,777 |
| 3 | Сентябрь | --- |
| Итого за 3 квартал |  | 3646,37 |

| Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии по сетям АО "ГГЭС" за 4 квартал 2020г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Месяц | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт×ч |
| 1 | Октябрь | 546,933 |
| 2 | Ноябрь | 185,664 |
| 3 | Декабрь | --- |
| Итого за 4 квартал |  | 732,597 |