## 2021г.
Сводная ведомость данных об аварийных отключениях в сетях АО "ГГЭС" за 2021г., вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
№ п/п | Месяц | Наименование объекта | Дата и время аварийного отключения | Дата и время включения объекта в работу | Причины возникновения аварии | Мероприятия по устранению причин аварии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Январь | нет | нет | нет | нет | нет
2 | Февраль | нет | нет | нет | нет | нет
3 | Март | нет | нет | нет | нет | нет
4 | Апрель | нет | нет | нет | нет | нет
5 | Май | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Июнь | нет | нет | нет | нет | нет
7 | Июль | нет | нет | нет | нет | нет
8 | Август | нет | нет | нет | нет | нет
9 | Сентябрь | нет | нет | нет | нет | нет
10 | Октябрь | Ф-113 РП-1 Ф-606 ПС Георгиевская 110/35/6кВ | 20.10.2021г. 07:51 | 20.10.2021г. 09:14 | Повреждение КЛ-6 кВ Ф-113 РП-1 Ф-606 ПС Георгиевская ТП-91 - ТП-170,178 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | Ф-609 ПС Георгиевская 110/35/6кВ | 20.10.2021г. 07:51 | 20.10.2021г. 15:05 | Обрыв проводов ВЛ-6 кВ Ф-609 | Ремонтно-восстановительные работы
11 | Ноябрь | нет | нет | нет | нет | нет
12 | Декабрь | Ф-5 ПС БХЗ 35/6кВ | 10.12.2021г. 08:15 | 10.12.2021г. 09:37 | Повреждение КЛ-6 кВ Ф-12 ПС БХЗ ТП-86 - ТП-54 | Ремонтно-восстановительные работы