Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии АО «ГГЭС» за 2021г.

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии АО «ГГЭС»

| № | Показатель | Значение показателя, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI), час | 3,685 | 4,151 | 12,65% |
|  | СН2 (1-20 кВ) | 1,329 | 1,729 | 30,10% |
|  | НН (до 1 кВ) | 2,356 | 2,422 | -,80% |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI), шт | 1,751 | 1,918 | 9,54% |
|  | СН2 (1-20 кВ) | 0,819 | 0,909 | 10,99% |
|  | НН (до 1 кВ) | 0,932 | 1,009 | 8,26% |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI, план), час | 3,685 | 4,151 | 12,65% |
|  | СН2 (1-20 кВ) | 1,329 | 1,729 | 30,10% |
|  | НН (до 1 кВ) | 2,356 | 2,422 | 2,80% |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI, план), шт | 1,751 | 1,917 | 9,48% |
|  | СН2 (1-20 кВ) | 0,819 | 0,909 | 10,99% |
|  | (до 1 кВ) | 0,932 | 1,009 | 8,26% |

| № | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI) | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI, план) | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI, план) | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 11 | 12 |
| 1 | КЛ и ТП | 1,919 | 1,186 | -- | -- | 0 |  |
| 2 | ВЛ и УО | 1,949 | 0,590 | -- | -- | 0 |  |
| 3 | ОМ и ТА | 0,238 | 0,134 | -- | -- | 0 |  |