## 2023г.
Сводная ведомость данных об аварийных отключениях в сетях АО "ГГЭС" за 2023г., вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
№ п/п | Месяц | Наименование объекта | Дата и время аварийного отключения | Дата и время включения объекта в работу | Причины возникновения аварии | Мероприятия по устранению причин аварии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Октябрь | ПС Подкумок Ф-497 ТП-157 | 11:56 22.10.2023г. | 13:01 22.10.2023г. | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Подкумок Ф-497 ТП-157 - ТП-147 | Ремонтно-восстановительные работы
2 | Ноябрь | ПС Арматурная Ф-633 РП-1 Ф-108,117 + ПС Георгиевская Ф-606 | 10:29 14.11.2023г. | 12:20 14.11.2023г. | Повреждение КЛ-6 кВ ПС Арматурная Ф-633 РП-1 Ф-117- РП-6 | Ремонтно-восстановительные работы