Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии АО «ГГЭС» за 2022г.

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии АО «ГГЭС»

| № | Показатель | Значение показателя, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI), час | 4,151 | 5,124 | 18,989 |
|  | СН2 (1-20 кВ) | 1,729 | 2,065 | 16,271 |
|  | НН (до 1 кВ) | 2,422 | 3,059 | 20,824 |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI), шт | 1,918 | 1,978 | 3,033 |
|  | СН2 (1-20 кВ) | 0,909 | 1,088 | 16,452 |
|  | НН (до 1 кВ) | 1,009 | 0,890 | -13,371 |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI, план), час | 4,151 | 5,124 | 18,989 |
|  | СН2 (1-20 кВ) | 1,729 | 2,065 | 16,271 |
|  | НН (до 1 кВ) | 2,422 | 3,059 | 20,824 |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI, план), шт | 1,918 | 1,978 | 3,033 |
|  | СН2 (1-20 кВ) | 0,909 | 1,088 | 16,452 |
|  | (до 1 кВ) | 1,009 | 0,890 | -13,371 |

2.2.   Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

| № | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI) |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI, план) |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI, план) |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН2 | НН | СН2 | НН | СН2 | НН | СН2 | НН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КЛ и ТП | 1,576 | 0,286 | 0,899 | 0,218 | 1,576 | 0,286 | 0,899 | 0,218 | 0 |  |
| 2 | ВЛ и УО | 0,488 | 2,762 | 0,188 | 0,659 | 0,488 | 2,762 | 0,188 | 0,659 | 0 |  |
| 3 | ОМ и ТА | 0,0005 | 0,0112 | 0,0006 | 0,0129 | 0,0005 | 0,0112 | 0,0006 | 0,0129 | 0 |  |