Акционерное общество «Георгиевские городские электрические сети»

АО «ГГЭС»

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведении закупки способом у единственного поставщика

«Выполнение работ по поверке (калибровке) средств измерений (СИ)»

(табл. №1)

| № п/п | Наименование и тип средства измерений (СИ) | Заводской №. | Кол-во шт. | Срок проведения поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Передвижная лаборатория АИИ-70 | 76584 | 1 | В 2024 г |
|  | Испытательная установка АИМ-90 | 681 | 1 | В 2024 г |
|  | Аппарат испытания диэлектриков АИСТ 50/70 | 701 | 1 | В 2024 г |
|  | Измеритель петли "фаза -нуль" ИФН-200 | 0594 | 1 | В 2024 г |
|  | Измеритель сопротивления заземления ИС-10 | №5166 | 1 | В 2024 г |
|  | Мегаомметр Е6-24 | 3466 | 1 | В 2024 г |
|  | Мегаомметр М4100/5 | 171332 | 1 | В 2024 г |
|  | Клещи токоизмерительные Ц4502 | 209 | 1 | В 2024 г |
|  | Клещи токоизмерительные М266 | 20011225878 | 1 | В 2024 г |
|  | Клещи токоизмерительные М266 | 10805643 | 1 | В 2024 г |
|  | Клещи токоизмерительные М266 | MBFE 061094 | 1 | В 2024 г |
|  | Приборы щитовые |  | 7 | В 2024 г |
|  | Секундомер | 3714 | 1 | В 2024 г |
|  | Штангенциркуль | 60132944 | 1 | В 2024 г |
|  | Клещи токоизмерительные М266 | 090108272 | 1 | В 2024 г |
|  | Клещи токоизмерительные М266 | 12040056841 | 1 | В 2024 г |
|  | Клещи токоизмерительные М266 | 12040056842 | 1 | В 2024 г |
|  | Клещи токоизмерительные М266 | 10010012753 | 1 | В 2024 г |
|  | Клещи токоизмерительные М266 | 4386277 | 1 | В 2024 г |
|  | Клещи токоизмерительные М266F | МCAJ 002620 | 1 | В 2024 г |
|  | Прибор энергетика СЕ 602-100К | 020064 | 1 | В 2024 г |
|  | Прибор энергетика СЕ 602-05 | 470281 | 1 | В 2024 г |
|  | Манометр пропановый | 13 | 1 | В 2024 г |
|  | Манометр кислородный | 10 | 1 | В 2024 г |
|  | Манометр кислородный | 11 | 1 | В 2024 г |
|  | Манометр | 12 | 1 | В 2024 г |
|  | Манометр | 868 | 1 | В 2024 г |
|  | Клещи токоизмерительные М266 | 1801216077 | 1 | В 2024 г |

- Особые требования к Участнику:

  - Иметь в течение последних 3 (трех) лет не менее 1 (одного) завершенного договора, аналогичного по выполняемым в соответствии с Техническим заданием закупочной документации работам, в качестве Исполнителя общей стоимостью не менее суммы заключаемого договора.

1.2. Участник должен быть аккредитован в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений.

1.3. Персонал Участника должен иметь специальную подготовку и квалификацию, быть аттестован в органах Росстандарта.

- Правила контроля и приемки выполненного задания:

2.1. Требование по оформлению документов, предоставляемых в ходе (по итогам) оказания услуг:

2.1.1. Результаты поверки СИ удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Если особенности конструкции или условия эксплуатации СИ не позволяют нанести знак поверки непосредственно на СИ, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр).

При поверке СИ, включающих в свой состав более одного автономного измерительного блока и допускающих замену в процессе эксплуатации одного блока другим, оформляется свидетельство о поверке СИ.

2.1.2. По факту окончания оказания услуг Исполнитель должен предоставить:

- Акт об оказании услуг;

- свидетельства о поверке;

- заполненные паспорта СИ с отметкой о поверке.

2.1.2. Оформление документов должно соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов.

3. Применяемые стандарты и прочие правила:

- Поверка СИ и проведение испытаний осуществляется в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

4. Передвижная лаборатория АИИ-70 (1 шт.), Аппарат испытания диэлектриков АИСТ 50/70, Испытательная установка АИМ-90 (1 шт.) и приборы щитовые (7 шт.) поверяются по адресу Заказчика (357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Пушкина, 88).

5.     Условия оплаты оказанных услуг:

- Заказчик перечисляет денежные средства по счету на оплату (на расчетный счет Исполнителя) в течение 5 (пяти) банковских дней со дня выполнения работ Исполнителем и подписания сторонами акта на выполненные работы.

6. Срок выполнения работ: Исполнитель выполняет работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия СИ.

Подготовлено:

Начальник КЛиТП                                                                                      Силин С.В.

Начальник ОМиТА								Борисов С.И.

Начальника СТиХО							            Еркин Д.В.

Согласовано:

Главный инженер                                                                                        Пархоменко М.А.