ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На Поставку электротехнических материалов и оборудования для выполнения монтажных работ по объектам технологического присоединения

1. Общие требования

- Поставщик осуществляет поставку Товара согласно Номенклатуре:

| № п/п | Наименование, тип/марка | Ед. изм. | Производитель | Страна производителя | Средняя годовая потребность | Предельная стоимость за ед. товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки и входящих в состав Лота (руб. с НДС) |  | Общая Сумма за весь объем товара, работы, услуги, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический выключатель ВА47-29 1р 16а 4,5кА х-ка C | шт | IEK | Китай | 10 | 167,68 |  | 1 676,80 |  |
| 2 | Автоматический выключатель ВА47-29 1р 20а 4,5кА х-ка C | шт | IEK | Китай | 10 | 203,04 |  | 2 030,40 |  |
| 3 | Автоматический выключатель ВА47-29 1р 25а 4,5кА х-ка C | шт | IEK | Китай | 10 | 174,08 |  | 1 740,80 |  |
| 4 | Автоматический выключатель ВА47-29 1р 32а 4,5кА х-ка C | шт | IEK | Китай | 10 | 201,92 |  | 2 019,20 |  |
| 5 | Автоматический выключатель ВА47-29 1р 40а 4,5кА х-ка С | шт | IEK | Китай | 5 | 210,24 |  | 1 051,20 |  |
| 6 | Автоматический выключатель ВА47-29 1р 50а 4,5кА х-ка С | шт | IEK | Китай | 5 | 242,72 |  | 1 213,60 |  |
| 7 | Автоматический выключатель ВА47-29 1р 63а 4,5кА х-ка C | шт | IEK | Китай | 5 | 242,72 |  | 1 213,60 |  |
| 8 | Автоматический выключатель ВА47-29 3р 16а 4,5кА х-ка C | шт | IEK | Китай | 10 | 612,32 |  | 6 123,20 |  |
| 9 | Автоматический выключатель ВА47-29 3р 20а 4,5кА х-ка C | шт | IEK | Китай | 10 | 632,32 |  | 6 323,20 |  |
| 10 | Автоматический выключатель ВА47-29 3р 25а 4,5кА х-ка C | шт | IEK | Китай | 10 | 553,12 |  | 5 531,20 |  |
| 11 | Автоматический выключатель ВА47-29 3р 32а 4,5кА х-ка C | шт | IEK | Китай | 10 | 597,28 |  | 5 972,80 |  |
| 12 | Автоматический выключатель ВА47-29 3р 40а 4,5кА х-ка C | шт | IEK | Китай | 5 | 620,64 |  | 3 103,20 |  |
| 13 | Автоматический выключатель ВА47-29 3р 50а 4,5кА х-ка C | шт | IEK | Китай | 5 | 752,96 |  | 3 764,80 |  |
| 14 | Автоматический выключатель ВА47-29 3р 63а 4,5кА х-ка C | шт | IEK | Китай | 5 | 738,56 |  | 3 692,80 |  |
| 15 | Автоматический выключатель ВА88-35 3р 100а | шт | IEK | Китай | 2 | 7 847,84 |  | 15 695,68 |  |
| 16 | Автоматический выключатель ВА88-35 3р 125а | шт | IEK | Китай | 2 | 7 998,40 |  | 15 996,80 |  |
| 17 | Автоматический выключатель ВА88-35 3р 160а | шт | IEK | Китай | 4 | 7 998,56 |  | 31 994,24 |  |
| 18 | Автоматический выключатель ВА88-35 3р 200а | шт | IEK | Китай | 2 | 7 546,08 |  | 15 092,16 |  |
| 19 | Автоматический выключатель ВА88-35 3р 250а | шт | IEK | Китай | 2 | 7 911,04 |  | 15 822,08 |  |
| 20 | Автоматический выключатель ВА88-35 3р 80а | шт | IEK | Китай | 2 | 8 206,72 |  | 16 413,44 |  |
| 21 | Автоматический выключатель ВА88-37 3р 250а | шт | IEK | Китай | 4 | 18 887,15 |  | 75 548,60 |  |
| 22 | Анкер-клин 6*40 | шт | Tech Krep | Китай | 100 | 5,47 |  | 547,00 |  |
| 23 | Анкерный болт с кольцом 10х100 | шт | Tech Krep | Китай | 10 | 34,51 |  | 345,10 |  |
| 24 | Арматура гладкая А500С 16мм | т | ООО "Новороссийский прокатный завод" | Россия | 0,05 | 107 520,00 |  | 5 376,00 |  |
| 25 | Арматура гладкая А500С 12мм | т | ООО "Новороссийский прокатный завод" | Россия | 0,05 | 108 480,00 |  | 5 424,00 |  |
| 26 | Болт М8х16мм, цинк с фланцем | шт | Tech Krep | Китай | 50 | 3,1 |  | 155,00 |  |
| 27 | Болт М8х20мм, цинк с фланцем | шт | Tech Krep | Китай | 50 | 3,46 |  | 173,00 |  |
| 28 | Болт М8х30мм, цинк с фланцем | шт | Tech Krep | Китай | 50 | 4,1 |  | 205,00 |  |
| 29 | Болт М8х40мм, цинк с фланцем(8*38) | шт | Tech Krep | Китай | 50 | 4,98 |  | 249,00 |  |
| 30 | Болт М10х30мм, цинк | шт | Tech Krep | Китай | 50 | 7,63 |  | 381,50 |  |
| 31 | Болт М10х40мм, цинк | шт | Tech Krep | Китай | 50 | 8,82 |  | 441,00 |  |
| 32 | Болт М10х50мм, цинк | шт | Tech Krep | Китай | 50 | 10,29 |  | 514,50 |  |
| 33 | Гайка М8 | шт | Tech Krep | Китай | 250 | 1,3 |  | 325,00 |  |
| 34 | Гайка М8 с фланцем | шт | Tech Krep | Китай | 300 | 2,75 |  | 825,00 |  |
| 35 | Гайка М10 | шт | Tech Krep | Китай | 100 | 2,86 |  | 286,00 |  |
| 36 | БМ 20 Скрепа для ленты Бугель(В20) | шт | ВК | Россия | 100 | 22,02 |  | 2 202,00 |  |
| 37 | Выключатель - разъединитель ВР32-35В 71250 250А | шт | Техэнерго | Россия | 2 | 4 039,58 |  | 8 079,16 |  |
| 38 | Выключатель - разъединитель ВР32-37В 71250 400А) | шт | Техэнерго | Россия | 2 | 5 276,32 |  | 10 552,64 |  |
| 39 | Держатель с защ. 25мм (CF25) ИЭК черный | шт | IEK | Китай | 100 | 4,48 |  | 448,00 |  |
| 40 | Держатель с защ. 32мм (CF32) ИЭК черный | шт | IEK | Китай | 100 | 7,52 |  | 752,00 |  |
| 41 | Дюбель-гвоздь 6*40 гриб | шт | Tech Krep | Китай | 200 | 1,71 |  | 342,00 |  |
| 42 | Зажим анкерный PA 1500 Р | шт | ВК | Россия | 10 | 586,37 |  | 5 863,70 |  |
| 43 | Зажим анкерный PA 2200 Р | шт | ВК | Россия | 5 | 873,22 |  | 4 366,10 |  |
| 44 | зажим анкерный НИЛЕД DN 123 | шт | ВК | Россия | 10 | 95,62 |  | 956,20 |  |
| 45 | Зажим анкерный РА 1000 (DN 54) НИЛЕД | шт | ВК | Россия | 10 | 513,79 |  | 5 137,90 |  |
| 46 | Зажим ответвительный СТ 16 Р НИЛЕД | шт | ВК | Россия | 20 | 148,61 |  | 2 972,20 |  |
| 47 | Зажим ответвительный Р645 НИЛЕД | шт | ВК | Россия | 20 | 188,93 |  | 3 778,60 |  |
| 48 | Зажим плашечный CD35 | шт | ВК | Россия | 10 | 148,61 |  | 1 486,10 |  |
| 49 | Зажим Р70 НИЛЕД | шт | ВК | Россия | 10 | 233,86 |  | 2 338,60 |  |
| 50 | Зажим прокалывающий РС 481 | шт | ВК | Россия | 8 | 541,44 |  | 4 331,52 |  |
| 51 | Зажим болтовой ЗП 6-95/6-95 | шт. | IEK | Китай | 6 | 278,4 |  | 1 670,40 |  |
| 52 | Зажим прокалывающий ответвительный RP 150 | Шт. | ВК | Россия | 8 | 758,02 |  | 6 064,16 |  |
| 53 | Изолента 0,18х19 мм зеленая 20 метров | шт | IEK | Китай | 2 | 90,56 |  | 181,12 |  |
| 54 | Изолента 0,18х19 мм красная 20 метров | шт | IEK | Китай | 2 | 88 |  | 176,00 |  |
| 55 | Изолятор SM40 | шт | IEK | Россия | 10 | 94,4 |  | 944,00 |  |
| 56 | Изолятор такелажный ИТ30 | шт | АО «АФЗ» | Россия | 4 | 249,12 |  | 996,48 |  |
| 57 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3x2,5 | м | ДмитровКабель | Россия | 30 | 125,6 |  | 3 768,00 |  |
| 58 | Комплект промподвески ES1500E | шт | ВК | Россия | 10 | 451,58 |  | 4 515,80 |  |
| 59 | Кронштейн анкерный НИЛЕД CS 10.3 | шт | ВК | Россия | 5 | 228,1 |  | 1 140,50 |  |
| 60 | Кронштейн анкерный СА 2200 | шт. | ВК | Россия | 5 | 263,81 |  | 1 319,05 |  |
| 61 | Лента крепления (С 201) 50м НИЛЕДF 20.7 | шт | ВК | Россия | 2 | 3 283,20 |  | 6 566,40 |  |
| 62 | Металлорукав негорючий Р3-ЦПнг-50 с протяжкой серый IEK | м | IEK | Россия | 10 | 419,02 |  | 4 190,20 |  |
| 63 | Муфта соединительная для СИП MJPT 50 | Шт. | ВК | Россия | 4 | 161,28 |  | 645,12 |  |
| 64 | Муфта соединительная для СИП MJPT 50N | Шт. | ВК | Россия | 4 | 293,76 |  | 1 175,04 |  |
| 65 | Муфта соединительная для СИП MJPT 70 | шт. | ВК | Россия | 4 | 161,28 |  | 645,12 |  |
| 66 | Муфта соединительная для СИП MJPT 70N | шт. | ВК | Россия | 4 | 323,71 |  | 1 294,84 |  |
| 67 | Муфта соединительная для СИП MJPT 95 | шт. | ВК | Россия | 4 | 193,54 |  | 774,16 |  |
| 68 | Муфта соединительная для СИП MJPT 95N | шт. | ВК | Россия | 4 | 524,16 |  | 2 096,64 |  |
| 69 | Муфта соединительная для СИП MJPT 120 | шт. | ВК | Россия | 4 | 399,74 |  | 1 598,96 |  |
| 70 | Муфта соединительная для СИП MJPT 120N | шт. | ВК | Россия | 4 | 927,12 |  | 3 708,48 |  |
| 71 | Муфта соединительная для СИП MJPT 150 | шт. | ВК | Россия | 4 | 396,29 |  | 1 585,16 |  |
| 72 | Муфта соединительная для СИП MJPT 150N | Шт. | ВК | Россия | 4 | 933,15 |  | 3 732,60 |  |
| 73 | Наконечник ТМЛ 120-12-17 луженый (КВТ) | шт | КВТ | Россия | 10 | 287,39 |  | 2 873,90 |  |
| 74 | Наконечник ТМЛ 16-8-6 луженый (КВТ) | шт | КВТ | Россия | 20 | 36,21 |  | 724,20 |  |
| 75 | Наконечник ТМЛ 25-8-7 луженый (КВТ) | шт | КВТ | Россия | 20 | 45,38 |  | 907,60 |  |
| 76 | Наконечник ТМЛ 35-10-9 луженый (КВТ) | шт | КВТ | Россия | 20 | 74,62 |  | 1 492,40 |  |
| 77 | Наконечник ТМЛ 50-10-11 луженый (КВТ) | шт | КВТ | Россия | 20 | 93,23 |  | 1 864,60 |  |
| 78 | Наконечник ТМЛ 70-10-13 луженый (КВТ) | шт | КВТ | Россия | 20 | 109,46 |  | 2 189,20 |  |
| 79 | Наконечник ТМЛ 95-12-15 луженый (КВТ) | шт | КВТ | Россия | 20 | 189,57 |  | 3 791,40 |  |
| 80 | Наконечник CTUR 54.6 | шт. | ВК | Россия | 10 | 464,26 |  | 4 642,60 |  |
| 81 | Наконечник CTUR 70 | шт. | ВК | Россия | 10 | 464,26 |  | 4 642,60 |  |
| 82 | Наконечник CTUR 95 | шт. | ВК | Россия | 10 | 464,26 |  | 4 642,60 |  |
| 83 | Наконечник CTUR 120 | шт. | ВК | Россия | 10 | 927,36 |  | 9 273,60 |  |
| 84 | Наконечник CTUR 150 | шт. | ВК | Россия | 12 | 934,27 |  | 11 211,24 |  |
| 85 | Провод ПВ1 (ПуВ) 10 | км | ВИМ-Кабель | Россия | 0,01 | 161 120,00 |  | 1 611,20 |  |
| 86 | Провод ПВ1 (ПуВ) 16 | км | РЭМЗ | Россия | 0,01 | 260 000,00 |  | 2 600,00 |  |
| 87 | Провод ПВ1 (ПуВ) 25 | км | РЭМЗ | Россия | 0,01 | 390 400,00 |  | 3 904,00 |  |
| 88 | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 35,0 красный (ПВ-3) ГОСТ 31947 | км | Цветлит КЗ | Россия | 0,01 | 585 520,00 |  | 5 855,20 |  |
| 89 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х50 | км | Технокабель НПЛ | Россия | 0,02 | 768 688,00 |  | 15 373,76 |  |
| 90 | Провод СИП-2 3х25+1х35- 0.6/1 | км | ВКЗ | Россия | 0,05 | 225 792,00 |  | 11 289,60 |  |
| 91 | Провод СИП-2 3х35+1х54.6- 0.6/1 | км | ВКЗ | Россия | 0,05 | 309 600,00 |  | 15 480,00 |  |
| 92 | Провод СИП-2 3х50+1х54.6- 0.6/1 У | км | ВКЗ | Россия | 0,05 | 374 400,00 |  | 18 720,00 |  |
| 93 | Провод СИП-2 3х70+1х54.6- 0.6/1 У | км | ВКЗ | Россия | 0,05 | 510 400,00 |  | 25 520,00 |  |
| 94 | Провод СИП-2 3х95+1х70- 0.6/1 | км | ВКЗ | Россия | 0,05 | 705 392,00 |  | 35 269,60 |  |
| 95 | Провод СИП-4 2x16 | км | ВКЗ | Россия | 0,15 | 64 640,00 |  | 9 696,00 |  |
| 96 | Провод СИП-4 4x16 | км | ВКЗ | Россия | 0,2 | 129 280,00 |  | 25 856,00 |  |
| 97 | Провод СИП-4 4х25 -0,6/1 | км | ВКЗ | Россия | 0,05 | 201 600,00 |  | 10 080,00 |  |
| 98 | Провод СИП 2 3*120 + 1*95 | Км. | ВКЗ | Россия | 0,05 | 886 976,00 |  | 44 348,80 |  |
| 99 | Провод СИП 2 3*150+ 1 *95 | Км. | ВКЗ | Россия | 0,05 | 927 840,00 |  | 46 392,00 |  |
| 100 | Провод АПВ 1*16 | км |  | Россия | 0,01 | 43 200,00 |  | 518,40 |  |
| 101 | Полоса Ст3 40*4(6м) ГОСТ 103-2006 МТ | т | ООО "Металлопрокатный завод" | Россия | 0,01 | 136 000,00 |  | 1 632,00 |  |
| 102 | Поликарбонат плоский (прозрачный) | м2 | Woggel | Россия | 6,25 | 2 404,80 |  | 15 030,00 |  |
| 103 | Талреп крюк-кольцо М24 | шт | Tech Krep | Китай | 4 | 1 108,54 |  | 4 434,16 |  |
| 104 | Розетка РАр-10-3-ОП с заземлением конт.на динрейку | шт | IEK | Китай | 8 | 353,28 |  | 2 826,24 |  |
| 105 | Разрядник ОПН ОР 600/50 | шт | ВК | Россия | 24 | 1 722,24 |  | 41 333,76 |  |
| 106 | Стяжки нейлоновые КСС 4*250 (100 шт) черные | упак | Fortisflex | Россия | 2 | 168,45 |  | 336,90 |  |
| 107 | Стяжки нейлоновые КСС 5*300 (100 шт) черные | упак | Fortisflex | Россия | 2 | 270,54 |  | 541,08 |  |
| 108 | Саморез 3,5*25мм п/мет | шт | Tech Krep | Китай | 250 | 0,4 |  | 100,00 |  |
| 109 | Саморез 3,5*35мм п/мет | шт | Tech Krep | Китай | 250 | 0,51 |  | 127,50 |  |
| 110 | Саморез 4,2*13мм прессшайба, сверло | шт | Tech Krep | Китай | 250 | 0,53 |  | 132,50 |  |
| 111 | Саморез 4,2*16мм прессшайба, сверло | шт | Tech Krep | Китай | 250 | 0,56 |  | 140,00 |  |
| 112 | Саморез 4,2*25мм прессшайба сверло | шт | Tech Krep | Китай | 200 | 0,83 |  | 166,00 |  |
| 113 | Саморез 4,2х32 прессшайба | шт | Tech Krep | Китай | 200 | 0,94 |  | 188,00 |  |
| 114 | Саморез 4,2х41 прессшайба | шт | Tech Krep | Китай | 250 | 1,3 |  | 325,00 |  |
| 115 | Стойка вибрированная Ж/Б СВ 9,5 | шт | ОАО КПП «Кировский» | Россия | 10 | 14 553,60 |  | 145 536,00 |  |
| 116 | Труба профильная 100х100х3мм | м | ПО "НВТЗ" | Россия | 11 | 1 193,60 |  | 13 129,60 |  |
| 117 | Трансформатор тока ТТИ-30 400/5 5ВА класс 0,5 | шт | Техэнерго | Россия | 3 | 1 071,52 |  | 3 214,56 |  |
| 118 | Трансформатор тока ТТИ-30Т 100/5 5ВА класс 0,5 | шт | Техэнерго | Россия | 3 | 1 171,68 |  | 3 515,04 |  |
| 119 | Трансформатор тока ТТИ-30Т 150/5 5ВА класс 0,5 | шт | Техэнерго | Россия | 6 | 1 171,68 |  | 7 030,08 |  |
| 120 | Трансформатор тока ТТИ-30 200/5 5ВА класс 0,5 | шт | Техэнерго | Россия | 6 | 1 071,52 |  | 6 429,12 |  |
| 121 | Трансформатор тока ТТИ-30 250/5 5ВА класс 0,5 | шт | Техэнерго | Россия | 6 | 1 071,52 |  | 6 429,12 |  |
| 122 | Труба гофр.двустенная ПНД/ПВД d50 красная | м | IEK | Китай | 20 | 103,04 |  | 2 060,80 |  |
| 123 | Труба гофр.двустенная ПНД/ПВД d75 красная | м | IEK | Китай | 20 | 174,08 |  | 3 481,60 |  |
| 124 | Труба гофр.ПНД d 25 с зондом (50 м) черный | м | IEK | Китай | 20 | 33,76 |  | 675,20 |  |
| 125 | Труба гофр.ПНД d 32 с зондом (25 м) черный | м | IEK | Китай | 20 | 50,72 |  | 1 014,40 |  |
| 126 | Труба гофр.ПНД d 40 с зондом (15 м) черный | м | IEK | Китай | 20 | 79,2 |  | 1 584,00 |  |
| 127 | Трубка термоусаживаемая 40/20мм(желтая) | м | IEK | Китай | 1 | 215,2 |  | 215,20 |  |
| 128 | Трубка термоусаживаемая 40/20мм(зеленая) | м | IEK | Китай | 1 | 215,2 |  | 215,20 |  |
| 129 | Трубка термоусаживаемая 40/20мм(желтая) | м | IEK | Китай | 1 | 215,2 |  | 215,20 |  |
| 130 | Трубка термоусаживаемая 40/20мм(синяя) | м | IEK | Китай | 1 | 215,2 |  | 215,20 |  |
| 131 | Термоусаживаемые трубки 12,0 6,0 мм, набор пять цветов, упаковка 50 шт. по 1 м, REXANT | комп. | IEK | Китай | 1 | 2 600,45 |  | 2 600,45 |  |
| 132 | Щит распределительный EKF ЩМПг- 80.60.25 (ЩРНМ-4) IP54 Basic навесной, металл, | шт | EKF | Россия | 1 | 15 052,80 |  | 15 052,80 |  |
| 133 | Корпус металлический IEK ЩРн-12з серый IP54 240х330х120 | шт | IEK | Россия | 2 | 3 736,32 |  | 7 472,64 |  |
| 134 | Щит пластиковый с монтажной панелью ЩМПпл 320х220х130мм прозрачная дверь IP65 KRZMI | шт | KRZMI | Россия | 2 | 1 832,00 |  | 3 664,00 |  |
| 135 | Щит пластиковый с монтажной панелью ЩМПпл 450х300х160мм прозрачная дверь IP65 KRZMI | шт | KRZMI | Россия | 1 | 3 920,00 |  | 3 920,00 |  |
| 136 | Фасадное крепление КФК12-47.1 (SO90.1,SF 10, BRPF 70-150-1F) (SF 50) | шт | IEK | Китай | 20 | 123,36 |  | 2 467,20 |  |
| 137 | Хомутный держатель со стяжкой CFF1(16-32мм) ИЭК | шт | IEK | Россия | 50 | 18,08 |  | 904,00 |  |
| 138 | Хомутный держатель со стяжкой CFF2(32-63мм) ИЭК | шт | IEK | Россия | 50 | 28,69 |  | 1 434,50 |  |
| 139 | Шина АД0 4х40 алюминевая(L=4м) | шт | IEK | Россия | 1 | 1 985,92 |  | 1 985,92 |  |
| 140 | Шина медная ШМТ 3х20 (кратно 3м) | шт | IEK | Россия | 1 | 5 654,40 |  | 5 654,40 |  |
| 141 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-8х12-12-Д-С ИЭК(крепеж по центру) | шт | IEK | Россия | 10 | 340,8 |  | 3 408,00 |  |
| 142 | Шпилька М 8х1000мм | шт | Tech Krep | Китай | 3 | 55,97 |  | 167,91 |  |
| 143 | Шпилька М 10х1000мм | шт | Tech Krep | Китай | 3 | 90,08 |  | 270,24 |  |
| 144 | Шайба М10, пружинная (гровер) | шт | Tech Krep | Китай | 250 | 0,82 |  | 205,00 |  |
| 145 | Шайба М8, пружинная (гровер) | шт | Tech Krep | Китай | 250 | 0,64 |  | 160,00 |  |
| 146 | Узел крепления У 3 | шт | ЭнергоПоставщик | Россия | 3 | 1 775,04 |  | 5 325,12 |  |
| 147 | Антена GSМ 5dв SMA | шт | Teleofis | Россия | 1 | 891,2 |  | 891,20 |  |
| 148 | Блок питания | шт | Teleofis | Россия | 1 | 737,6 |  | 737,60 |  |
| 149 | Модем GSM RX108-L2 | шт | Teleofis | Россия | 1 | 8 052,80 |  | 8 052,80 |  |
| 150 | Электроды для сварки Д 3 | кг | СВАРГО | Россия | 1 | 592 |  | 592,00 |  |
| 151 | Краска эмаль-грунт 3 в 1 черная (1,9кг) | шт | Престиж | Россия | 1 | 881,6 |  | 881,60 |  |
| 152 | Кисть для краски - 38мм | шт | Bartex | Китай | 5 | 47,95 |  | 239,75 |  |
| Итого с учетом НДС 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  | 998 792,94 |
| НДС 20%: |  |  |  |  |  |  |  | 166 465,49 |  |

Объем вышеперечисленных материалов ориентировочный и может изменяться в рамках цены Договора.

В связи с тем, что способ данной закупки - открытый отбор предложений конкретной продукции, согласно Положению о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Георгиевские городские электрические сети» является неконкурентным, который полностью соответствует Федеральному закону от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», предложение аналогов, эквивалентов Товаров – не допускается.

2. Требования к Товарам:

  - Товар должен соответствовать определенным стандартам – ГОСТ (ам) и техническим регламентам.

  - Товар должен быть новым и ранее не использованным. Требования к дате изготовления Товар – не ранее IV квартала 2023 г;

  - Поставщик обязан предоставить соответствующие сертификаты качества и соответствия на Товар;

3. Требования по гарантийному сроку эксплуатации и условиям гарантийных обязательств Поставщика – минимальный гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня ввода в эксплуатацию;

4. Стоимость и условия оплаты:

4.1. Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента фактической поставки партии Товара на склад Заказчика, расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, согласно выставленным счетам, товарной накладной (по форме ТОРГ-12) и счет-фактуры.

5.   Предельная стоимость Товара по рамочному договору составляет: 998 792 (девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот девяносто два) рубля 00 копейки, в том числе НДС 20 % 166 465 (сто шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 49 копеек

6.  Стоимость каждой позиции Товара фиксируется на весь период заключения Договора, с момента заключения договора. Увеличение цены Договора в процессе исполнения – не допускается.

7. Срок поставки Товара: Товар поставляется по заявкам в течение 2024 года, товар по заявке должен быть поставлен в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее поступления.

8. Требования к транспортировке – производится за счет Поставщика по следующему адресу: 357821, Ставропольский край, г. Георгиевск ул. Пушкина 88.

9. Условия возврата при поставке некачественного товара – Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней восполнить недопоставленное количество Товара, либо заменить Товар ненадлежащего качества.

Подготовил:

Начальник ЭСС                                                                            Р.В. Богданов

Согласовано:

Главный инженер АО «ГГЭС»                                                   М.А. Пархоменко

Начальник управления                                                               А.О. Хан